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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей №23»
(МБОУ «Лицей №23»)
_______________________________________________________________________
456780, г.Озёрск Челябинской области; ул.Блюхера 1-а, тел. 2-92-45; факс (351-30) 2-54-85
E-mail: sch23-ozersk@mail.ru; сайт: http://лицей23.рф

ПЛАН
Проведения организационно-технических мероприятий по подготовке объектов 
к отопительному периоду 2026-2027гг.
	№ п/п
	Перечень мероприятий
	Дата проведения
	Подпись лица ответственного за выполнение работ

	1. 
	Проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок (ул. Блюхера 1а, пр. Победы 19а, ул. Блюхера 1а, корпус 1) 
	Июль (график будет составлен дополнительно)
	Слесарь сантехник
Ушаков А.В.

	2. 
	Проверка состояния тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии

	Июль
	Слесарь сантехник
Ушаков А.В.

	3. 
	Проверка состояния утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери), индивидуальных тепловых пунктов (ул. Блюхера 1а, пр. Победы 19а, ул. Блюхера 1а, корпус 1

	Июль
	Заместитель директора
Горланова Л. А., работник по комплексному обслуживанию Бабенышев И. Р.,
слесарь сантехник
Ушаков А.В.

	4. 
	 Проверка состояния трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов (ул. Блюхера 1а, пр. Победы 19а)

	Июль
	Слесарь сантехник
Ушаков А.В.

	5. 
	Проверка работоспособности защиты систем теплопотребления
	Июль

	Слесарь сантехник
Ушаков А.В.

	6. 
	Проверка отсутствия задолженности за поставленную тепловую энергию

	Август
	Главный бухгалтер Глухова Е.В.

	7. 
	Проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность (ул. Блюхера 1а, пр. Победы 19а, ул. Блюхера 1а, корпус 1) 
	Август
	Слесарь сантехник
Ушаков А.В., представитель РИР

	8. 
	Проверка знаний ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок в Ростехнадзоре 
	до 15.08.2026
	Заместитель директора Горланова Л. А.
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